2022-2023年黄埔区公园及广场机电维保

服务项目采购需求书

一、项目概况

（一）本采购项目确定两家中标供应商，为采购人提供公园及广场机电维保服务。本项目服务内容包括：黄埔区、广州开发区40个公园、1个广场以及后期新接管公园及广场监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务。

（二）本项目采购预算为：500万元。

（三）服务期限:自合同签订之日起计2年。

（四）服务期间，如遇国家法律法规或上级政策变动而终止本项目，采购人将不承担任何责任。

（五）本项目采取包工、包料、包设备、包质量、包安全文明实施的总价包干形式按时完成采购人下达的项目任务。投标供应商的投标报价应包含项目服务期限内的各项管理费、工具机械费、作业车辆燃油费用、人员工资、加班费、突发性作业费、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费、不可预见费和利润等全部费用，采购人不再额外支付调整。

（六）本次采购不接受联合投标的方式、不允许转包。

二、项目内容

本项目分为2个子包，具体如下：

（一）子包一：服务范围为黄埔区、广州开发区40个公园、1个广场以及后期新接管公园及广场监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务，具体服务内容以采购人下达的书面任务单为准，预算金额为250万元。中标供应商实际完成的经区财政局审定的工程量总额，不能超过本子包项目预算金额250万元。中标供应商在项目期限内实际完成的经区财政局审定的工程量总额达250万元时，项目合同终止。中标供应商实际完成的经区财政局审定的工程量总额在预算金额内的，按区财政局评审结果据实支付；经区财政局审定的工程量总额超过该预算金额的，超过部分不予支付。

（二）子包二：服务范围为黄埔区、广州开发区40个公园、1个广场以及后期新接管公园及广场监控、车库门控、照明、广播、景观喷泉等机电配套设施设备的维保服务，具体服务内容以采购人下达的书面任务单为准，预算金额为250万元。中标供应商实际完成的经区财政局审定的工程量总额，不能超过本子包项目预算金额250万元。中标供应商在项目期限内实际完成的经区财政局审定的工程量总额达250万元时，项目合同终止。中标供应商实际完成的经区财政局审定的工程量总额在预算金额内的，按区财政局评审结果据实支付；经区财政局审定的工程量总额超过该预算金额的，超过部分不予支付。

三、项目要求

（一）人员配置及要求

1、本项目包含园灯、空调、通风、配电房（非供电部门维保）、楼宇控制、智能楼宇监控、停车场管理、公共广播及背景音乐、景观喷泉、跌水瀑布、涌泉及水流壁等，涉及机电系统多个专业，对人员专业性、综合性及管理要求较高，为保障项目长期顺利、稳定地运行，需组建专门的技术管理队伍，主要定点定岗在公园及广场办公（办公设施、设备由中标供应商自行提供），负责按期对配套机电设施设备进行巡查、维护、检测与保养维修。

2、中标供应商须投入满足本项目子包需求的相应专业技术人员应不少于5名，包括但不限于：项目负责人1名，现场技术负责人1名，技术人员3名。所有人员须持证上岗，项目负责人及现场技术负责人须保证固定不变，如需更换，需征得采购人同意；技术人员须较为固定且具有丰富的现场工作经验，具有较好的沟通协作能力，能与采购人及时进行沟通，协助完成项目相关工作。针对零配件维修更换工作，配置人员须符合项目开展需要，按时按质完成任务单要求。

（二）作业要求

★1、中标供应商须派专业技术工作人员在部分机电设施设备较多的公园驻场办公，负责采购人新接管公园及广场配套机电设施设备的各项移交及验收工作，并掌握采购人管辖范围内各设施设备的相关情况。如果遇到突发情况或相关检查，需要中标供应商另外增派工作人员到场协助的，中标供应商须积极配合，且所产生的一切人员费用由中标供应商承担（投标供应商须对以上内容作出相应的承诺，格式自拟）。

2、中标供应商须在服务区域范围内设立值班室。

3、中标供应商须对本项目所有机电设施设备进行巡查和维护保养，每周不少于1次例行巡查，每月不少于1次全面检查、调试、运行，并将当月巡查结果登记成册，月底移交采购人审核存档。

4、中标供应商须每半年对采购人的电房设备（非供电部门维保）及其他专业设备的系统进行约定停电检测及全面检查，并将检查结果及建议以书面形式上报采购人。

5、中标供应商须根据国家及广东省、广州市的相关规定和标准对电房配电系统（非供电部门维保）、消防系统、防雷系统等进行维保，须确保电房配电系统（非供电部门维保）等经有关部门年检合格。

6、中标供应商须严格按照相关专业的技术规范及各专业设备的使用说明、要求提供服务，严格按照有关法律法规办事，持证上岗，杜绝一切人为安全隐患及安全事故的发生。

7、中标供应商在日常检查中发现机电故障或接到报障通知后，应及时进行处理。发生普通故障，对系统运行及采购人工作影响不大时，应在24小时内修复完毕；发生紧急故障，影响采购人工作时，应在3小时内修复完毕；发生严重故障或事故时，应立即到达现场维修并及时排除故障、解决问题。

8、在采购人要求及有需要时（如遇重大活动、节假日、重要迎检接待活动等），中标供应商须无偿增派专职技术人员现场值守，配合采购人工作，确保相关活动及工作顺利进行。

9、根据采购人要求，每年安排消防等专业演练不少于1次，宣讲有关机电常识、用电安全、机电设备使用方法，强化采购人工作人员安全防范意识和应急处置能力。

10、根据采购人需求，安排专人负责每周一至周日晚上公园喷泉的开放（具体开放时间由采购人确定），如采购人巡查发现或公园保安人员反映中标供应商未按时开启、关闭喷泉，每次扣罚项目款200元。

11、中标供应商工作人员日常巡查时间参照采购人现场管理人员上下班时间（具体由采购人安排，包括周末、节假日轮休、值班、加班，且所产生的一切人员费用由中标供应商承担）。

12、中标供应商在对各公园机电设施设备进行巡查时，有义务告知采购人设施设备的使用状态，并通过保养延长设施设备的使用寿命。

（三）设备与材料管理

1、本项目维修所涉及的零配件、设备材料均由中标供应商书面申请，需注明维修原因事项、材料设备规格型号、费用等，由采购人审核同意后下发任务单，最终结算以区财政局审核为准。

2、中标供应商在维护保养期间，须确保采购人配套机电设备等系统使用正常，无故障运行率达95%以上。

（四）其他要求

1、中标供应商不可转包或分包项目内容，不能转移中标供应商的承包责任，不得随意布置、任意变更公园、广场机电设施线路。如中标供应商出现分包或转包行为，或擅自改动公园及广场机电设施线路，或有严重的维修质量问题经警告仍未能返工合格，或有破坏生产行为的，采购人有权终止合同并由中标供应商承担违约责任。

2、项目实施期间，因中标供应商原因造成人员伤害、伤亡和财产损失的，由中标供应商承担全部责任和负责赔偿。

3、中标供应商必须按国家及广东省、广州市相关规定为其工作人员购买社会保险及意外险等相关保险，保证员工的工资、社保、劳保等福利待遇，保障员工的劳动安全。项目实施期间，中标供应商工作人员发生的各种事故（包括但不限于治安、交通、防火、安全等事故）、劳资纠纷、违反计划生育等，由中标供应商承担全部责任和负责赔偿。

4、中标供应商工作人员必须健康状况良好，并取得相关专业上岗操作证或资格证，无任何违法犯罪记录，不得有任何损害甲方利益的行为。否则，采购人有权要求中标供应商更换。

5、严禁中标供应商工作人员私自携带采购人物品或其他任何不属于中标供应商的物品外出，中标供应商工作人员需随时接受和配合采购人的检查，如有违反，采购人将按公园管理规定作出相应的处罚。

6、中标供应商工作人员在公园内发生违法、违规行为及所造成的一切后果和损失，由中标供应商承担全部责任和负责赔偿。

7、中标供应商必须根据任务单相关要求，按时高质量完成施工任务，项目实施期间必须做好施工围蔽，若因中标供应商施工不规范造成外界投诉的，每次扣罚项目款1000元；在黄埔区及广州市有关部门检评中导致采购人被通报批评的，每次扣罚项目款2000元。

8、项目实施期间，因中标供应商原因延期开工造成不良影响（如：造成安全隐患、危险隐患，被媒体进行负面报道，影响检查得分，被采购人上级部门点名批评等），视情况严重程度，采购人可出具警告通知并扣罚单项项目费用的5%-10%（除不可抗力因素外）。

9、项目实施期间，因中标供应商原因造成工期延误的，采购人有权根据单项项目情况扣罚一定项目款。延误工期1-5天，扣罚单项项目费用的5%；延误工期6-10天，扣罚单项项目费用的10%；延误工期10天以上，扣罚单项项目费用的15%。合同有效期内，如同一子包项目一个季度内各公园、广场累计单项项目延误工期达5次的，或同一子包项目一年内各公园、广场累计单项项目延误工期达15次的，采购人有权单方面解除合同，一切后果由中标供应商自负，并有权将未完成的合同任务通过合法程序另行委托，由此产生的一切费用由中标供应商承担。同时，因中标供应商原因造成工期延误导致采购人经济损失的，中标供应商应照价赔偿损失。

10、中标供应商在项目实施期间，需维护好公园景观效果，不得破坏绿化、设施、污染湖水等。若中标供应商在施工过程中破坏公园景观，对公园景观产生影响的，接到采购人通知后，必须在24小时内将被破坏的公园景观恢复原状。逾期未整改或整改未达到要求的，采购人有权安排其他单位进行整改，由此产生的一切费用由中标供应商承担，并扣罚中标供应商单项项目费用的10%。

11、项目实施期间，中标供应商施工人员随意浪费水电和蓄意破坏设施的，一经发现，除照价赔偿水电费及设施维修费外，每次扣罚项目款1000元。

12、所有实施项目，中标供应商需凭施工必备资料申请工程量核实与验收，同时中标供应商在项目实施期内必须配合采购人在招标范围内的应急工作。

13、项目完工后，中标供应商应提交验收申请和项目验收资料（验收表、工程量清单、实施前后对比照片及其他相关资料）给采购人，经双方核实后，对于未按照采购人任务单要求、施工图纸施工及工程质量不符合要求的，中标供应商无条件整改，直至达到验收标准为止。工程量清单须经现场核实双方签字确认，否则无效。

14、经采购人核实验收通过后，中标供应商应及时申报办理结算送审（按区财政局结算送审相关程序办理）。

15、中标供应商保证在合同期内严格遵守合同约定，提供始终如一的高标准的服务，尊重和服从采购人的指挥和管理，随时配合采购人的调度及工作安排。合同期内如项目内容发生变化，中标供应商应积极配合采购人进行调整，中标供应商如有其他方案和建议，应提前与采购人商议，并提供详细可行的操作方案和资料，以便采购人决策。

四、验收标准

项目质量须达到合格标准。项目验收按招标文件、合同要求及国家、广东省、广州市安全质量标准和行业有关验收标准、规范执行，若验收达不到合格标准，中标供应商须按质量管理和采购人的要求通过返工和补救等办法进行整改，直至达到合格标准为止，由此产生的相关费用由中标供应商负责承担。

五、报价要求

（一）本项目投标报价采用报下浮率的方式，投标供应商报投标下浮率，报价范围为0%≤投标下浮率。下浮率必须为固定数值（保留小数点后2位，如：5.00%），不得存在区间值（如5.00%～8.00%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。

（二）投标供应商报价明显低于其他通过符合性审查投标人投标报价的，投标供应商必须提供合理书面说明及投标明细表等相关证明材料[如成本分析表、计算依据、同类项目（指单个合同中标金额不少于本项目相应子包预算金额、项目内容等同于或多于本项目采购人需求书所列全部内容、均由投标供应商独立完成的项目）销售发票、合同详细报价、合同支付款明细、每个子项验收合格证明材料复印件并加盖单位公章]。如投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

六、付款方式

（一）费用核算

项目任务由采购人具体指定，并以下达的书面任务单为准。项目实施过程中，对已完成的任务，由采购人或其委托的第三方核实工程量。送审的每项任务（以任务单为准）均需达到验收标准，即按要求完成任务并经验收合格。由中标供应商定期（原则每三个月一次）累计汇总已达到要求的任务单，编制结算书向采购人申报结算。计价依据如下：

1、工程量根据任务单、验收表、核实表计算。

2、执行标准：

（1）执行国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》和《市政工程工程量计算规范》。

（2）执行广东省造价管理部门编制的最新的《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》及《广东省园林绿化工程综合定额》。

（3）材料价格参考施工时期《广州地区建设工程常用材料综合价格》、《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》调整，缺项材料参考同期市场价。

（4）执行施工时期广东省和广州市造价管理部门颁发的最新计价程序和计价依据。

（5）规费和税金根据广东省和广州市各部门颁发的最新标准进行取费。

（6）项目结算造价需按中标供应商中标下浮率下浮后进行计算。

（二）支付原则

结算款以区财政局核定为准。如果区财政局核定价已套算中标下浮率的，则按区财政局核定价进行阶段性请款；如果未套算中标下浮率的，则按区财政局核定价扣除中标下浮率后的余额进行阶段性请款，由区财政局审批核拨。中标供应商须在采购人办理支付手续前5个工作日内提供等额的完税服务发票给采购人，以便采购人及时办理支付手续。实际分期付款方式：

1、预付款：在签订合同后，采购人按照本项目招标文件规定的相应子包项目预算金额的25％支付预付款。中标供应商应在采购人支付预付款7天前提供等额预付款担保，预付款担保采用银行保函形式，在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。预付款从进度款中全额扣回。

2、进度款：根据项目合同书、任务单、验收表、核实表、实施前后对比照片、区财政局下发的核定通知书等相关资料，分期支付，进度款每期支付额以区财政局每期核定的数额为准（含预付款数额）。

3、在区财政局审定的基础上，以上款项总和不得超过相应子包项目的预算金额。

七、履约担保

（一）中标供应商在签订合同后15个工作日内，一次性向采购人提交相应子包项目预算金额5%的银行保函作为履约担保，并将银行保函原件送交采购人备查和代为保管，服务期届满之日起满六个月后银行保函自动失效。对于因中标供应商原因提前解除合同，或造成采购人受到较大损失的，或在服务期发现中标供应商原投标材料有虚假证明，报经政府采购管理部门认定属实后依法进行处罚的，该履约保证金不予退还。出具银行保函的银行对中标供应商违反项目合同产生的违约责任负有不享有先诉抗辩权的连带责任。

（二）中标供应商发生如下情形之一的，采购人不予退还履约保证金（银行履约保函）：

1、中标供应商事前未告知或未征得采购人同意而将本项目转包或分包的。

2、中标供应商未能按合同约定履行服务义务、职责而造成采购人财物损失的。

3、中标供应商在服务过程中发生严重失职导致责任事故或者造成不良社会影响的。

4、中标供应商克扣人员工资或未按规定及时足额支付人员工资福利待遇的。

5、中标供应商违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，采购人书面提出整改通知，中标供应商未按要求及时整改累计达三次的。

如在合同期内，中标供应商发生以上情形之一，采购人可直接从为中标供应商提供履约保函的银行直接提取违约金作为造成各种损失的补偿。

（三）逾期不退还履约保证金（银行履约保函）的违约责任：

因采购人原因逾期退还履约保证金（银行履约保函）给中标供应商造成损失的，由采购人负责赔偿。

（四）合同期间,中标供应商违约,严重影响采购人正常工作的,或造成人身伤害、财产受损的,采购人有权单方终止合同,同时向中标供应商索偿；中标供应商拒绝赔偿的，履约保证金将用于冲抵采购人经济损失后返还金额，如保证金不足以冲抵损失时，采购人有权另行向中标供应商追讨。

八、违约责任

（一）中标供应商提供的服务不符合招标文件、投标文件或项目合同规定的，采购人有权拒收。中标供应商有下列情形之一的，采购人有权单方终止合同并不给予中标供应商任何赔偿或补偿，同时有权要求中标供应商按项目合同金额的10%支付违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权继续向中标供应商追偿。

1、在项目合同有效期内，中标供应商擅自将合同范围内的工作内容分包或转包给其他单位或个人实施的。

2、中标供应商在项目执行期间，一个季度内各公园、广场累计单项项目延误工期达5次的，或一年内各公园、广场累计单项项目延误工期达15次的。

3、中标供应商存在其他违约行为，经采购人书面催告后仍不改正的。

4、中标供应商与采购人签订的合同文件中规定的其他解除合同的情形。

（二）中标供应商因工作疏忽而造成采购人财产损失的，中标供应商应按损失的价值照价赔偿。

（三）中标供应商工作人员在工作时间违反采购人的管理制度造成安全事故、综治事件，造成采购人的名誉和形象受损的，中标供应商应立即采取有效措施，恢复采购人的名誉，并向采购人支付违约金20000元，若造成采购人损失的，中标供应商应予赔偿。违约金和赔偿金在支付单项项目费用时扣除，不足扣除的，从第二个单项项目开始继续扣除，直至扣足为止。

（四）中标供应商必须保证按照国家及广州市的政策法规规定依法用工、合法经营，否则将承担由此造成的一切责任。采购人保留因此而终止合同的权利。

（五）采购人不按合同规定（政策性原因除外）支付服务费，给中标供应商造成经济损失的，应按损失的价值赔偿中标供应商。

（六）其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。